## Прайс
ООО "ПКП "Булгар-Электро"
Прайс-лист от 1 марта 2016 года. Подстанции в бетонном корпусе, без учета стоимости силовых трансформаторов.
Наименование | Номинальная мощность, Вт | Исполнение | Габариты (Д*Ш*В), мм | Устройство ввода высокого напряжения | Устройство ввода низкого напряжения | Цена без НДС, USD | Цена без НДС, RUR
2КТПНБ2500 | 2500 | Проходная, 2-х трансформаторная | 6000*7500*3100 | КСО-399М - 8 штук (Учет ВВ, Ввод-ВНА, линии-ВНА, тр-тор-ВВ/TEL, секц-ВНА) | ЩО-70 11 штук (Ввод(секц.)-LS AH-32E3, Линии: ВА5543 - 2шт., РПС-4 - 12шт., РПС-6 - 12шт.) | 51363.6364 | 3955000
2КТПНБ1250 | 1250 | Проходная, 2-х трансформаторная | 6000*7500*2600 | КСО-399М - 8 штук (Учет ВВ, Ввод-ВНА, линии-ВНА, тр-тор-ВВ/TEL, секц-ВНА) | ЩО-70 9 штук (Ввод(секц.) - ВА5543/2000А, Линии: РПС-2 - 12шт., РПС-4 - 12шт.) | 40909.0909 | 3150000
2КТПНБ1250 | 1250 | Проходная, 2-х трансформаторная | 6000*7500*2600 | КСО-399М - 8 штук (Ввод-ВНА, линии-ВНА, тр-тор-ВНА, секц-ВНА) | ЩО-70 9 штук (Ввод(секц.) - ВА5543/2000А, Линии: РПС-2 - 12шт., РПС-4 - 12шт.) | 31818.1818 | 2450000
2КТПНБ1250 | 1250 | Проходная, 2-х трансформаторная | 6000*5000*2600 | КСО-399М - 8 штук (Ввод-ВНА, линии-ВНА, тр-тор-ВНА, секц-ВНА) | РУНН-П 4 штуки (Ввод(секц.) - LS AH-16E3/1600А, Линии: SL-2 - 24 штуки) | 28207.7922 | 2172000
2КТПНБ1000 | 1000 | Проходная, 2-х трансформаторная | 6000*5000*2600 | КСО-399М - 8 штук (Ввод-ВНА, линии-ВНА, тр-тор-ВНА, секц-ВНА) | РУНН-П 4 штуки (Ввод(секц.) - CSSD/1800А, Линии: SL-2 - 24 штук) | 22824.6753 | 1757500
КТПНБ1000 | 1000 | Проходная | 5500*2500*2600 | КСО-399М - 3 штуки (Ввод-ВНА, линия-ВНА, тр-тор-ВНА) | РУНН-П 2 штуки (Ввод - CSSD/1800А, Линии: SL-2 - 12 штук) | 10064.9351 | 775000
КТПНБ630 | 630 | Проходная, малогабаритная | 4000*2500*3100 | КСО-399М - 3 штуки (Ввод-ВНА, линия-ВНА, тр-тор-ВНА) | РУНН-П 1 штука (Ввод - CSSD/1250А, Линии: SL-2 - 6 штук) | 8181.8182 | 630000
Толщина стен бетонных блоков не менее 80 мм, марка бетона не менее М400.
ООО "ПКП "Булгар-Электро", имеет возможность изготавливать объемные бетонные блоки, со следующими размерами:
Длина блока - от 4000 до 7500 мм, с кратностью 250 мм;
Ширина блока - от 2000 до 3000 мм, с кратностью 250 мм;
Высота верхнего объемного блока - 2600; 2800; 3100; 3300 мм.
Высота нижнего объемного блока - 1550; 1750; 2050; 2250 мм.
В стоимость комплекта поставки входят:
1. Верхний и нижний объемные блоки
2. Отделка здания (шпаклевка и окраска внутренних и наружних стен, заливка пола самонивелирующейся смесью, окраска пола устойчивой к вышаркиванию эпоксидной краской, гидроизоляция крыши и внешних стен подземного бетонного блока).
3. Металлические элементы здания (жалюзи, двери, ворота, направляющие под трансформаторы, вентиляционные отверстия, подвальные люки, лестницы в подвальный отсек, контур заземления, ящики для слива масла, трансформаторные перегородки).
4. Система внутреннего электроснабжения (внутреннее и наружнее освещение, системы обогрева и принудительной вентиляции, устройства охранно-пожарной сигнализации).
5. Шкаф собственных нужд с АВР на вводе, электрооборудование подстанции. | [5 empty] | Курс: | 77
428014, г. Чебоксары, ул. Крупской д.18Д, ИНН/КПП 2130003221/213001001 р/с 407 028 109 000 000 037 94 в ООО КБ «МЕГАПОЛИС» г. Чебоксары, корр./сч. 30101810600000000723 БИК 049706723 http: www.be-energo.com e-mail: be21rus@bk.ru.ru Тел/Факс (8 8352) 54-54-83.