Опросный лист

для заказа трансформаторных подстанций мощностью 100-3125кВА.

| Заказчик, адрес, телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение оболочки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие коридора обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однотрансформ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свайное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухтрансформ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сэндвич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленточный фунд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Киоск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренней уст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном.напряжение,кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет (счетчик, кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном. ток сб. шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  |
| Тип камер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шина |  |  |  |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Назнач присоед. |  |  |  |  |  |  |  | Схема соедине-ний |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном. ток, А |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Тип защиты |  |  |  |  |  |  |  | Наличие (тип) ОПН |  |  |  |  |  |  | Тип коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выключ. нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  | Вакуумный Выключ. |  |  |  |  |  | Элегаз |  |  |  |  |  |
|  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный вывод |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном.напряжение,кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет (счетчик, кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельный вывод |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном. ток сб. шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  |
| Тип камер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шина |  |  |  |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 200 |  |  | 250 | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Выкл.нагр. (Тип) |  | Выкл.авт. (Тип) |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 630 | 800 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6300 | Выдвиж. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |  |  |  |  |  |
| Отх.линии 1 секции |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 200 |  |  | 250 | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Выкл.нагр. (Тип) |  | Выкл.авт. (Тип) |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 630 | 800 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6300 | Выдвиж. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |  |  |  |  |  |
| Отх.линии 2 секции |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 200 |  |  | 250 | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Выкл.нагр. (Тип) |  | Выкл.авт. (Тип) |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 630 | 800 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6300 | Выдвиж. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |  |  |  |  |  |
| Секционный |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 200 |  |  | 250 | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Выкл.нагр. (Тип) |  | Выкл.авт. (Тип) |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стац. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 630 | 800 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 2000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6300 | Выдвиж. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съёмное |  |  |  |  |  |  |
| Тип силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединений обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой ТСЗ |  |  |  |  |  | Сухой ТСЗЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масляный ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масляный ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность,кВа |  |  |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1250 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | Напр.перв., кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напр.втор., кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка компенсации РМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф оперативного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном.напряж.гл.цепей, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ном.ток зарядных устр., А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматика управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ёмкость аккум.батарей, А*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охранно-пожарная сигнализ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телеуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телеуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телеуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата