Опросный лист

для заказа пункта коммерческого учета серии ПКУ-6(10)

| Заказчик, адрес, телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемые характеристики: | Ответы заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения, кВ | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема подключения тр-в тока (ТТ) и тр-в напряжения (ТН) | 3ТН и3ТТ |  |  |  | 3ТН и 2ТТ |  |  |  | 2ТН и 2ТТ |  |  |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6√3 | 6,3√3 | 6,6√3 | 6,9√3 | 10√3 | 10,5√3 | 11√3 |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Другое |  |
| Класс точности измерительной обмотки | 0,2S |  |  |  | 0,5S |  |  |  | Другой |  |  |  |
| Счетчик электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности | 0,2 |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 2,0 |  | Другой |  |  |  |
| Тип интерфейса | RS-485 |  | RS-232 |  | токовая петля |  | CAN |  | нет |  |  |  |
| Дополнительные функции (встроенный модем, ИК-порт и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ передачи данных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интеграция в АСКУЭ | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Тип модема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ передачи данных | GSM |  | GPRS |  | радиомодем |  | ТфЛОП |  | ВОЛС |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжения, (количество комплектов) | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Наличие разъединителя (Тип) | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Крепление ПКУ | На опоре |  |  |  | На две опоры |  |  |  | Другое |  |  |  |
| Рама для установки разъединителя на опоре | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Количество однотипных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата