Опросный лист

для заказа щита постоянного тока серии ЩПТ (ПСН)

| Заказчик, адрес, телефон: |  |
| --- | --- |

| Технические характеристики |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарядное устройство | Номинальный ток зарядного устройства, А | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 |  | 100 | 150 | 200 |
|  | Напряжение на выходе ЗУ, В | =24 |  | =110 |  | =220 |  |  |  |  |
|  | Количество ЗУ | Один |  |  |  | Два |  |  |  |  |
|  | Тип зарядного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи | Ёмкость АКБ, А/ч | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 |  | 120 | 150 | 200 |
|  | Количество элементов АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие (номер) отводов в АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок службы, лет | 5 |  | 7 |  | 12 |  |  | 15 |  |
|  | Тип (фирма – изготовитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод и отходящие линии | Аппараты ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие блок-контактов | положения выключателя |  |  |  |  | срабатывания выключателя |  |  |  |
|  | Нез. расцепитель (Uкат. – В) | Нет |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Электропривод (Uупр. – В) | Нет |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Ручное управление с двери | Нет |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Аппараты отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие блок-контактов | положения выключателя |  |  |  |  | срабатывания выключателя |  |  |  |
|  | Нез. расцепитель (Uкат. – В) | Нет |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Электропривод (Uупр. – В) | Нет |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Ручное управление с двери | Нет |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Марка и сечение вводных кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (сверху, снизу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка и сечение отходящих кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (сверху, снизу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марка и количество контрольных кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод (сверху, снизу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системный контроллер (Обеспечивает автоматический поиск линии с пониженной изоляцией, контроль и отображение напряжения по двум секциям, контроль и отображение тока заряда-разряда батареи) | Наличие | Нет |  |  |  | Да |  |  |  |  |
|  | Порты связи | Оптопорт |  |  | Ethernet |  |  |  | RS 485 |  |
|  | Тип (фирма – изготовитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение и контроль (при необходимости указать пределы измерения и тип прибора) | Напряжение на шинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток потребления: - щита; - каждой секции; - присоединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток заряда-разряда АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Передача информации о результатах измерения (тип сигнала) | Напряжение на шинах | ИП; 0-5мА;4-20мА | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток заряда-разряда АБ | ИП; 0-5мА;4-20мА | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | Ток потребления | ИП; 0-5мА;4-20мА | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
| Передача информации о нештатных режимах щита | Повышение (понижение) напряжения | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | Неисправность ЗУ | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | Автомат ЗУ отключен | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | Автомат АБ отключен | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | Автоматы потребителей отключены | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | «Земля» на шинах | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | «Земля» на отходящих линиях | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
|  | Неисправность ЩПТ (появление хотя бы одного из сигналов) | Сухой контакт | Modbus RTU |  | RS 485 |  |
| Индикация на щите (светодиодное табло) | Индикация неисправностей | Нет |  | Да |  |  |
|  | Включение аппаратов отходящих линий | Нет |  | Да |  |  |
|  | Аварийного отключения аппаратов отходящих линий | Нет |  | Да |  |  |
| Конструктивное исполнение | Габаритные размеры щита |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение, IP |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание (одно-двухстроннеее) |  |  |  |  |  |
|  | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  | Наличие БАО |  |  |  |  |  |
|  | Внутреннее освещение щита |  |  |  |  |  |

| Дополнительные требования заказчика: |  |
| --- | --- |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата